Правила обработки защитной одежды

Мед.персонала (постановление №42 от 15.04.2003

# О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ

ПРАВИЛ СП 1.3.1285-03)

|-----------------------------------------------------------------------------------|

| 1.|Защитная    |Паровой    |Водяной насыщенный    пар   под| время|               |

|   |одежда пер- |стерилиза- |давлением        1,1    кГс/см2|    30|               |

|   |сонала      |тор (авто- |(0,11 МПа), 120 +/- 2 град. C  |      |               |

|   |(костюм     |клав)      |                               |      |               |

|   |противочум- |-----------+-------------------------------+------+---------------|

|   |ный)        |Кипячение  |2% раствор     кальцинированной|  15  |               |

|   |            |           |соды или  0,5%  раствор  любого|      |               |

|   |            |           |моющего средства               |      |               |

|   |            |           |                               |      |               |

|   |            |-----------+-------------------------------+------+---------------|

|   |            |Замачивание|0,5% раствор Хлорамина Б       |  60  |5 л на 1 кг    |

|   |            |в одном из |                               |      |сухого белья   |

|   |            |дезраство- |-------------------------------+------|               |

|   |            |ров с пос- |0,028% раствор по АХ Пресепта  |  60  |               |

|   |            |ледующей   |-------------------------------+------|               |

|   |            |стиркой и  |0,2% раствор ДП-2              |  30  |               |

|   |            |полосканием|-------------------------------+------|               |

|   |            |           |3% раствор   по   ПВ   водорода|  30  |               |

|   |            |           |перекиси медицинской   с   0,5%|      |               |

|   |            |           |моющего средства               |      |               |

|   |            |           |-------------------------------+------|               |

|   |            |           |2% раствор Ника-Дез <**>       |  60  |               |

|   |            |           |-------------------------------+------|               |

|   |            |           |6% раствор      Гамма-Д     при|  60  |               |

|   |            |           |температуре 30 град. С         |      |               |

|   |            |           |4% раствор     Гамма-Д      при|  30  |               |

|   |            |           |температуре 60 град. С         |      |               |

|   |            |           |-------------------------------+------|               |

|   |            |           |2% раствор Бриллианта <*>      |  60  |               |

|   |            |           |-------------------------------+------|               |

|   |            |           |2% раствор РИК-Д               |  60  |               |

|   |            |           |-------------------------------+------|               |

|   |            |           |2,3% раствор Дезэфекта         |  60  |               |

|   |            |           |-------------------------------+------|               |

|   |            |           |1% раствор Велтолена           |  60  |               |

|---+------------+-----------+-------------------------------+------+---------------|

| 2.|Защитная    |Паровой    |Водяной насыщенный    пар   под|  30  |               |

|   |одежда пер- |стерилиза- |давлением  1,1   кГс/см2  (0,11|      |               |

|   |сонала      |тор (авто- |МПа), 120 +/- 2 град. С        |      |               |

|   |(костюм     |клав)      |                               |      |               |

|   | противочум-|-----------+-------------------------------+------+---------------|

|   |ный) , заг- |Кипячение  |2% раствор     кальцинированной|  15  |               |

|   |рязненая    |           |соды или  0,5%  раствор  любого|      |               |

|   |выделениями |           |моющего средства               |      |               |

|   |больного    |-----------+-------------------------------+------+---------------|

|   |(мокрота,   |Замачивание|1% раствор Хлорамина Б         | 120  |5 л на 1 кг    |

|   | моча, фека-|с последую-|-------------------------------+------|сухого белья   |

|   | лии и др.) |щей стиркой|3% раствор Хлорамина Б         |  30  |               |

|   | или кровью |           |-------------------------------+------|               |

|   |            |           |0,2% раствор ДП-2              | 120  |               |

|   |            |           |-------------------------------+------|               |

|   |            |           |0,2% по АХ раствор Клорсепта   |  60  |               |

|   |            |           |-------------------------------+------|               |

|   |            |           |0,168% раствор по АХ Пресепта  |  60  |               |

|   |            |           |-------------------------------+------|               |

|   |            |           |3% по   ПВ   раствор   водорода| 120  |               |

|   |            |           |перекиси  медицинской  с   0,5%|      |               |

|   |            |           |моющего средства               |      |               |

|   |            |           |-------------------------------+------|               |

|   |            |           |0,2% раствор Септодора <*>     |  30  |               |

|   |            |           |-------------------------------+------|               |

|   |            |           |6% раствор      Гамма-Д     при|  60  |               |

|   |            |           |температуре  30  град.   С     |      |               |

|   |            |           |4% раствор      Гамма-Д     при|  30  |               |

|   |            |           |температуре 60 град. С         |      |               |

|   |            |           |-------------------------------+------|               |

|   |            |           |2% раствор Бриллианта <**>     |  60  |               |

|   |            |           |-------------------------------+------|               |

|   |            |           |1% раствор Велтолена           |  60  |               |

|   |            |           |-------------------------------+------|               |

|   |            |           |3,8% раствор Дезэфекта         |  60  |               |

|   |            |           |-------------------------------+------|               |

|   |            |           |2% раствор РИК-Д               |  60  |               |

|---+------------+-----------+-------------------------------+------+---------------|

| 3.|Перчатки    |Паровой    |Водяной насыщенный    пар   под|  45  |               |

|   |резиновые   |стерилиза- |давлением 1,1 кГс/см2          |      |               |

|   |            |тор (авто- |(0,11 МПа), 120 +/- 2 град. С  |      |               |

|   |            |клав)      |                               |      |               |

|   |            |-----------+-------------------------------+------|               |

|   |            |Кипячение  |2% раствор пищевой соды        |  15  |               |

|   |            |-----------+-------------------------------+------|               |

|   |            |Погружение |1% раствор Хлорамина Б         | 120  |               |

|   |            |           |-------------------------------+------|               |

|   |            |           |3% раствор ПВ водорода перекиси|  30  |               |

|   |            |           |медицинской  с   0,5%   моющего|      |               |

|   |            |           |средства                       |      |               |

|   |            |           |-------------------------------+------|               |

|   |            |           |0,2% раствор ДП-2              |  60  |               |

|---+------------+-----------+-------------------------------+------+---------------|

| 4.| Маска с    |Двукратное |3% раствор   по   ПВ   водорода|  30  |               |

|   | панорамным |протирание |перекиси  медицинской  с   0,5%|      |               |

|   | стеклом    |с интерва- |моющего средства               |      |               |

|   |            |лом 15 мин.|-------------------------------+------|               |

|   |            |с последую-|3% раствор   по   ПВ   водорода|  30  |               |

|   |            |щим сполас-|перекиси медицинской           |      |               |

|   |            |киванием   |-------------------------------+------|               |

|   |            |водой      |1% раствор Велтолена           |  30  |               |

|   |            |           |-------------------------------+------|               |

|   |            |           |0,2% раствор Септодора <*>     |  90  |               |

|   |            |-----------+-------------------------------+------|               |

|   |            |Погружение |70% спирт                      |  30  |               |

|---+------------+-----------+-------------------------------+------+---------------|

| 5.|Резиновые   |Протирание |1% раствор Хлорамина Б         |  60  |               |

|   |бахилы      |           |-------------------------------+------|               |

|   |            |           |0,2% раствор ДП-2              |  30  |               |

|   |            |           |-------------------------------+------|               |

|   |            |           |1% раствор Велтолена           |  30  |               |

|   |            |           |-------------------------------+------|               |

|   |            |           |0,2% раствор Септодора <*>     |  90  |               |

|---+------------+-----------+-------------------------------+------+---------------|